附件2

| 品牌、型号 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浙江国祥/ KINGAIR | 组合式空调箱 AHU -1前段KZW0906DH风量：3000m³/h，制冷量35.6KW | 台 | 1 |
|  | 组合式空调箱 AHU -1后段KZW1209DH风量：6000m³/h，制冷量32KW，制热量27KW | 台 | 1 |
|  | 全年制冷风冷冷水机组KMS020D3 | 台 | 1 |
|  | 控制包 | 台 | 1 |

注：本项目不单独计算空调安装工程量，请各响应单位通过踏勘了解现场情况，并根据自身实际进行报名。