## 表E.1.1-1 工程项目汇总表【独墅湖校区906号楼1.1
表E.1.1-1 工程项目汇总表
工程名称：独墅湖校区906号楼部分实验室改造项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 独墅湖校区906号楼部分实验室改造项目
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【独墅湖校区906号楼2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：独墅湖校区906号楼部分实验室改造项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 修缮土建
2 | 安装工程
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【修缮土建】3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：修缮土建 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 401
1.2 | 404
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【修缮土建】3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
401
1 | 01B001 | 墙体拆除 | 1、原墙体拆除 2、垃圾外运至指定地点堆砌 | m2 | 15
2 | 01B002 | 顶面拆除 | 1、原顶面拆除 2、垃圾外运至指定地点堆砌 | m2 | 31
3 | 010103003001 | 建筑垃圾外运 | 1、原拆除所有建筑垃圾外运 2、建筑垃圾人工清理、人工配合机械吊运和归堆 3、建筑垃圾装车外运出场 4、外运距离投标单位自行考虑 5、满足业主要求、含建筑垃圾处置费、含相关应缴纳政府的规定费 | m3 | 3.93
4 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、13厚DPM15水泥砂浆、8厚DPM20水泥砂浆抹灰 2、需符合业主要求 | m2 | 80
5 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、满批腻子两遍 2、内墙乳胶漆两遍 3、需符合业主要求 | m2 | 80
6 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、满批腻子两遍 2、内墙乳胶漆两遍 3、需符合业主要求 | m2 | 53
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 01B003 | 零星修补 | 1、零星修补 2、需符合业主要求 | 项 | 1
8 | 01B004 | 窗户维修 | 1、窗户维修 2、需符合业主要求 | 项 | 1
404
9 | 01B005 | 墙体拆除 | 1、原墙体拆除 2、垃圾外运至指定地点堆砌 | m2 | 15
10 | 010103003002 | 建筑垃圾外运 | 1、原拆除所有建筑垃圾外运 2、建筑垃圾人工清理、人工配合机械吊运和归堆 3、建筑垃圾装车外运出场 4、外运距离投标单位自行考虑 5、满足业主要求、含建筑垃圾处置费、含相关应缴纳政府的规定费 | m3 | 3
11 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、13厚DPM15水泥砂浆、8厚DPM20水泥砂浆抹灰 2、需符合业主要求 | m2 | 80
12 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、满批腻子两遍 2、内墙乳胶漆两遍 3、需符合业主要求 | m2 | 80
13 | 01B006 | 零星修补 | 1、零星修补 2、需符合业主要求 | 项 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 01B007 | 窗户维修 | 1、窗户维修 2、需符合业主要求 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【修缮土建】3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：修缮土建 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架
16 | 011601002001 | 垂直运输
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【修缮土建】3.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：修缮土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【修缮土建】3.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：修缮土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【安装工程】4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：安装工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 通用安装工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【安装工程】4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
通用安装工程
设备安装
1 | 03B001 | 通风柜 | 1、名称:通风柜 2、规格:1500*850*2350 3、参数:1500*850*2350 | 套 | 5
2 | 030108001001 | 风机 | 1.名称：离心风机 2.规格：6A-4kw 3.备注：含电机防雨罩，含减震垫等 | 台 | 1
3 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称：软连接 2.材质：PVC 3.规格：φ600 | m2 | 1
4 | 030703017001 | 碳钢罩类 | 1.名称：防雨帽 2.类型：PP材质 3.规格：φ600 | 个 | 1
5 | 030404013001 | 控制台 | 1.名称：控制箱 2.规格：符合业主要求 | 台 | 1
6 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称：手动风阀 2.类型：PP材质 3.规格：∅250 | 个 | 6
7 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称：自动风阀 2.类型：PP材质 3.规格：∅250 | 个 | 6
8 | 030702005001 | 塑料通风管道 | 1.名称：塑料风管 2.形状：矩形 3.规格：520*3520 | m2 | 36.54
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 030702005002 | 塑料通风管道 | 1.名称：塑料风管 2.形状：圆形 3.规格：φ250 4.备注：含管件等 | m2 | 11.78
10 | 030412001001 | 配管 | 1.材质：配管 2.规格：PVC管DN20 3.配置形式：明敷 | m | 20
11 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-3*4+1 3.材质：铜 | m | 40
12 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内敷设 3.规格：RVV-3*0.75 | m | 20
401装饰安装
13 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称：配电箱 2.规格：符合业主要求 | 台 | 1
14 | 030412001002 | 配管 | 1.材质：配管 2.规格：PVC管DN20 3.配置形式：明敷 | m | 120.5
15 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-5*16 3.材质：铜 | m | 40
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
16 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-4*4 3.材质：铜 | m | 40
17 | 030412004002 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内敷设 3.规格：BVR-2.5*3 | m | 100
18 | 030412004003 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内敷设 3.规格：BV-2.5mm² | m | 400
19 | 030412004004 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内敷设 3.规格：BV-4 | m | 200
20 | 030412004005 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内敷设 3.规格：RVV-2*0.75 | m | 100
21 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称：LED平板灯 2.规格：1200*150 | 套 | 8
22 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称：单联单控 2.规格：250V10A 3.安装方式：暗装 | 套 | 4
23 | 030413014001 | 插座 | 1.名称：五孔插座 2.规格：10A 220V 3.安装方式：暗装 | 套 | 20
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
24 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.规格：86H 3.安装形式：暗装 | 个 | 8
25 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称：开关、插座盒 2.规格：86H 3.安装形式：暗装 | 个 | 24
26 | 031001008001 | 塑料管 | 1.规格：50UPVC污水管 2.连接形式：粘接，包含管件 | m | 16.4
27 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称：混凝土楼板钻孔(穿管DN100） | 个 | 10
403安装
28 | 03B002 | 通风柜维修 | 1、名称:通风柜维修 2、材质、规格：全钢，1500*850*2350 | 套 | 1
29 | 03B003 | 风管对接 | 1、名称：风管对接 2、材质：PP材质 | 项 | 1
404装饰安装
30 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称：配电箱 2.规格：符合业主要求 | 台 | 1
31 | 030412001003 | 配管 | 1.材质：配管 2.规格：PVC管DN20 3.配置形式：明敷 | m | 80.5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
32 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-5*10 3.材质：铜 | m | 40
33 | 030412004006 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内敷设 3.规格：BVR-3*2.5 | m | 40
34 | 030412004007 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内敷设 3.规格：BV-2.5mm² | m | 200
35 | 030412004008 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内敷设 3.规格：BV-4 | m | 40
36 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称：LED平板灯 2.规格：1200*150 | 套 | 8
37 | 030413007001 | 医疗专用灯 | 1.名称：紫外线杀菌灯 2.规格：符合设计要求 | 套 | 3
38 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称：单联单控 2.规格：250V10A 3.安装方式：暗装 | 套 | 4
39 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称：定时开关 2.规格：250V10A 3.安装方式：暗装 | 套 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
40 | 030413014002 | 插座 | 1.名称：五孔插座 2.规格：10A 220V 3.安装方式：暗装 | 套 | 20
41 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.规格：86H 3.安装形式：暗装 | 个 | 8
42 | 030412006004 | 接线盒 | 1.名称：开关、插座盒 2.规格：86H 3.安装形式：暗装 | 个 | 24
43 | 031001008002 | 塑料管 | 1.规格：50UPVC污水管 2.连接形式：粘接，包含管件 | m | 16.4
44 | 031301002002 | 开孔打洞 | 1.名称：混凝土楼板钻孔(穿管DN100） | 个 | 10
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【安装工程】4.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架
16 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护
17 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护
18 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【安装工程】4.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【安装工程】4.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计