正本

项目名称：

招标编号：

投标文件二

| 投标人： |  |
| --- | --- |
| 投标人代表： |  |
| 联系电话： |  |
| 投标日期： |  |

投标基本情况一览表

投标单位名称（盖章）：                                                                   招标编号：

| 分包号 | 投标货物名称 | 品牌 | 规格、型号 | 数量 | 原产地和制造商名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供 货 期　自（□签订（外贸）合同　　□收到外贸信用证）起　　　天内完成上述所投       （分包号）货物的交货、安装、调试工作。

交货地点　□ 苏州大学采购与招投标管理中心指定地点；（一般适用于国内供应货物）

□ 以（□ CIF　　□ CIP）方式到（□ 南京<优选>   □ 苏州　　□ 上海　　）；（一般适用于国外供应货物）

□ 其他方式（请说明）：                       。

付款方式　□ 用户收到货物并验收合格后15个工作日内一次性付款；（一般适用于国内供应货物）

□ 采用外贸信用证（L/C）方式结算，首付90%，余款验收合格后以TT方式支付；（一般适用于国外供应货物）

□ 其他方式（请说明）：                       。

质 保 期　验收合格后　　　　年。其他（请说明）：                       。

投标人代表签字：                                                                     日期：

详细配置清单

投标单位名称（盖章）：                                     招标编号：                                分包号：

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 主要技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：                                                                     日期：

技术规格偏离表

投标单位名称（盖章）：

招标编号：                                         分包号：

| 序号 | 招标技术要求 | 投标货物技术要求 | 正偏离或符合或负偏离百分比 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1．名称：多联机室外机 2．制冷量≥50.4kW； 3．制热量≥56.5kW； 4．一级能效； 5．噪音≤61dB(A)； |  |  |  |
| 2 | 1．名称：多联机室外机 2．制冷量≥61.5kW； 3．制热量≥69.0kW； 4．一级能效； 5．噪音≤63dB(A)； |  |  |  |
| 3 | 1．名称：多联机室外机 2．制冷量≥68.0kW； 3．制热量≥75.0kW； 4．一级能效； 5．噪音≤62dB(A)； |  |  |  |
| 4 | 1．名称：多联机室外机 2．制冷量≥89.5kW； 3．制热量≥100.0kW； 4．一级能效； 5．噪音≤64dB(A)； |  |  |  |
| 5 | 1．名称：多联机室外机 2．制冷量≥101.0kW； 3．制热量≥112.0kW； 4．一级能效； 5．噪音≤66dB(A) |  |  |  |
| 6 | 1．名称：多联机室外机 2．制冷量≥106.0kW； 3．制热量≥119.0kW； 4．一级能效； 5．噪音≤67dB(A)； |  |  |  |
| 7 | 1．名称：多联机室外机 2．制冷量≥111.9kW； 3．制热量≥125.5kW； 4．一级能效； 5．噪音≤67dB(A)； |  |  |  |
| 8 | 1．名称：多联机室外机 2．制冷量≥117.0kW； 3．制热量≥130.0kW； 4．一级能效； 5．噪音≤68dB(A)； |  |  |  |
| 9 | 1．名称：多联机室外机 2．制冷量≥129.5kW； 3．制热量≥144.0kW； 4．一级能效； 5．噪音≤67dB(A)； |  |  |  |
| 10 | 1．名称：多联机室外机 2．制冷量≥135.0kW； 3．制热量≥150.0kW； 4一级能效； 5．噪音≤66dB(A)； |  |  |  |
| 11 | 1．名称：多联机室外机 2．制冷量≥140.0kW； 3．制热量≥156.5kW； 4．一级能效； 5．噪音≤66dB(A)； |  |  |  |
| 12 | 1．名称：多联机室外机 2．制冷量≥146.0kW； 3．制热量≥163.0kW； 4．一级能效； 5．噪音≤66dB(A)； |  |  |  |
| 13 | 1．名称：多联机室外机 2．制冷量≥151.0kW； 3．制热量≥169.0kW； 4．一级能效； 5．噪音≤67dB(A)； |  |  |  |
| 14 | 1．名称：四面出风嵌入式室内机 2．制冷量≥5.0kW； 3．制热量≥5.6kW 4．噪音≤33dB(A)； |  |  |  |
| 15 | 1．名称：四面出风嵌入式室内机 2．制冷量≥5.6kW； 3．制热量≥6.3kW 4．噪音≤33dB(A)； |  |  |  |
| 16 | 1．名称：四面出风嵌入式室内机 2．制冷量≥6.3kW； 3．制热量≥7.1kW 4．噪音≤37dB(A)； |  |  |  |
| 17 | 1．名称：四面出风嵌入式室内机 2．制冷量≥7.1kW； 3．制热量≥8.0kW 4．噪音≤37dB(A)； |  |  |  |
| 18 | 1．名称：四面出风嵌入式室内机 2．制冷量≥8.0kW； 3．制热量≥9.0kW 4．噪音≤38dB(A)； |  |  |  |
| 19 | 1．名称：四面出风嵌入式室内机 2．制冷量≥9.0kW； 3．制热量≥10.0kW 4．噪音≤38dB(A)； |  |  |  |
| 20 | 1．名称：四面出风嵌入式室内机 2．制冷量≥10kW； 3．制热量≥11.2kW 4．噪音≤41dB(A)； |  |  |  |
| 21 | 1．名称：四面出风嵌入式室内机 2．制冷量≥11.2kW； 3．制热量≥12.5kW 4．噪音≤41dB(A)； |  |  |  |
| 22 | 1．名称：四面出风嵌入式室内机 2．制冷量≥12.5kW； 3．制热量≥14.0kW 4．噪音≤44dB(A)； |  |  |  |
| 23 | 1．名称：四面出风嵌入式室内机 2．制冷量≥14.0kW； 3．制热量≥16.0kW 4．噪音≤44dB(A)； |  |  |  |
| 24 | 1．名称：多联机新风室外机 2．制冷量≥28.0kW； 3．制热量≥17.4kW； 4．一级能效； 5．噪音≤58dB(A)； |  |  |  |
| 25 | 1．名称：全新风室内机 2．制冷量≥28.0kW； 3．制热量≥17.4kW； 4．制冷功率≤0.60kW； 5．制热功率≤0.60kW； 6．噪音≤53dB(A)； 7. 风量≥2100m3/h |  |  |  |

投标人代表签字：                                   日期：

销售业绩

投标单位名称（盖章）：

招标编号：                                         分包号：

请列出近三年所投项目的用户名单及联系方式（以教学、科研用户为主）

| 序号 | 到货日期 | 品牌、型号 | 使用单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人授权书

本授权书声明：                               （投标人名称）                             （法定代表人姓名、职务）授权                           （被授权人的姓名、职务）为我方就                     （项目名称及招标编号）投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务。

本授权书于       年       月     日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

代理人（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

投标人名称（公章）：

日    期：