附件1：加湿桶需求清单（每年）

| 苏州大学独墅湖校区实验动物中心维保期内每年度加湿桶需求清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| 401动物房 |  |  |  |  |
| 1 | 电极式加湿器桶 | 35KG | 8 |
| 2 |  | 45KG | 4 |
| 3 |  | 65KG | 10 |
| 903动物房 |  |  |  |  |
| 4 | 电极式加湿器桶 | 45KG | 10 |
| 5 |  | 15KG | 4 |
| 905动物房 |  |  |  |  |
| 6 | 电极式加湿器桶 | 45KG | 22 |
| 药学院 |  |  |  |  |
| 7 | 电极式加湿器桶 | 45KG | 4 |

注：加湿桶为电级加湿器核心耗材，冬季加湿期间，加湿桶内电级端子会产生100度以上温度，导致结垢严重后，必须定期更换，否则无法满足动物房环境相对湿度40%-70%的要求