附件1：苏州大学食堂列表及清洗明细

| 校区 | 食堂名称 | 清洗范围 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 独墅湖校区 | 独墅湖一食堂 | 烟罩 | 51 | 米 |
|  |  | 油烟管道 | 58 | 米 |
|  |  | 风机 | 2 | 台 |
|  |  | 净化器 | 2 | 台 |
|  | 独墅湖二食堂 | 烟罩 | 46 | 米 |
|  |  | 油烟管道 | 41 | 米 |
|  |  | 风机 | 2 | 台 |
|  |  | 净化器 | 2 | 台 |
|  | 独墅湖三食堂 | 烟罩 | 48 | 米 |
|  |  | 油烟管道 | 55 | 米 |
|  |  | 风机 | 2 | 台 |
|  |  | 净化器 | 2 | 台 |
|  | 独墅湖五食堂 | 烟罩 | 55.9 | 米 |
|  |  | 油烟管道 | 65 | 米 |
|  |  | 风机 | 3 | 台 |
|  |  | 净化器 | 5 | 台 |
|  | 独墅湖六食堂 | 烟罩 | 67 | 米 |
|  |  | 油烟管道 | 73 | 米 |
|  |  | 风机 | 3 | 台 |
|  |  | 净化器 | 3 | 台 |
|  | 独墅湖七食堂 （含民族窗口） | 烟罩 | 79 | 米 |
|  |  | 油烟管道 | 50 | 米 |
|  |  | 风机 | 2 | 台 |
|  |  | 净化器 | 2 | 台 |
|  | 独墅湖八食堂 | 烟罩 | 46 | 米 |
|  |  | 油烟管道 | 52 | 米 |
|  |  | 风机 | 2 | 台 |
|  |  | 净化器 | 2 | 台 |
|  | 独墅湖校区802教工餐厅 | 烟罩 | 19 | 米 |
|  |  | 油烟管道 | 21 | 米 |
|  |  | 风机 | 1 | 台 |
|  |  | 净化器 | 1 | 台 |
| 阳澄湖校区 | 阳澄湖三食堂 （含民族窗口） | 烟罩 | 39.5 | 米 |
|  |  | 油烟管道 | 44.5 | 米 |
|  |  | 风机 | 2 | 台 |
|  |  | 净化器 | 2 | 台 |
|  | 阳澄湖四食堂 | 烟罩 | 37 | 米 |
|  |  | 油烟管道 | 51.2 | 米 |
|  |  | 风机 | 3 | 台 |
|  |  | 净化器 | 3 | 台 |
|  | 阳澄湖教工 | 烟罩 | 9.6 | 米 |
|  |  | 油烟管道 | 10.7 | 米 |
|  |  | 风机 | 1 | 台 |
|  |  | 净化器 | 1 | 台 |
| 天赐庄校区 （本部） | 莘园一楼食堂 | 烟罩 | 44.4 | 米 |
|  |  | 油烟管道 | 42 | 米 |
|  |  | 风机 | 2 | 台 |
|  |  | 净化器 | 2 | 台 |
|  | 莘园二楼食堂 | 烟罩 | 35.1 | 米 |
|  |  | 油烟管道 | 39.7 | 米 |
|  |  | 风机 | 2 | 台 |
|  |  | 净化器 | 2 | 台 |
|  | 方塔食堂 （含一、二楼） | 烟罩 | 52.9 | 米 |
|  |  | 油烟管道 | 62 | 米 |
|  |  | 风机 | 4 | 台 |
|  |  | 净化器 | 4 | 台 |
|  | 本部教工餐厅 | 烟罩 | 31.1 | 米 |
|  |  | 油烟管道 | 33 | 米 |
|  |  | 风机 | 2 | 台 |
|  |  | 净化器 | 2 | 台 |
| 天赐庄校区 （北区） | 北区六食堂 （含东区民族窗口） | 烟罩 | 51 | 米 |
|  |  | 油烟管道 | 25.5 | 米 |
|  |  | 风机 | 4 | 台 |
|  |  | 净化器 | 2 | 台 |
|  |  | 烟罩 | 3.7 | 米 |
|  |  | 油烟管道 | 8 | 米 |
|  |  | 风机 | 1 | 台 |
|  |  | 净化器 | 0 | 台 |
| 天赐庄校区 （东区） | 东区四食堂 （含东区教工餐厅） | 烟罩 | 46.1 | 米 |
|  |  | 油烟管道 | 57 | 米 |
|  |  | 风机 | 4 | 台 |
|  |  | 净化器 | 4 | 台 |
|  | 东区五食堂 | 烟罩 | 22.4 | 米 |
|  |  | 油烟管道 | 29 | 米 |
|  |  | 风机 | 1 | 台 |
|  |  | 净化器 | 1 | 台 |
|  | 东区七食堂 | 烟罩 | 31.5 | 米 |
|  |  | 油烟管道 | 69 | 米 |
|  |  | 风机 | 2 | 台 |
|  |  | 净化器 | 2 | 台 |