附件一：各楼宇现有消防设施清单

1、阳澄湖校区

（1）行政楼、图书馆消防设备有自动喷淋系统、消防通讯系统、消火栓系统、应急照明系统、防排烟系统、防火分隔系统。共计主机1台：北大青鸟JB-TG-JBF-11SF，烟感650个，手报66个，声光8个，消火栓118个，层显13个，疏散指示266个，防火卷帘门53扇，防火门42扇，排烟风机6台，正压送风机2台，湿式报警阀4台，喷淋头1136个，消防电话8部，消防泵2台，消防稳压泵4台，喷淋泵2台。

（2）第一教学楼（ABC）有消火栓系统、应急照明系统。共计消火栓79个，疏散指示112个。

（3）轨道交通学院（交通大楼）、工程训练中心（实训中心）消防设备有自动喷淋系统、消防通讯系统、应急照明系统、防排烟系统、防火分隔系统。共计主机1台：北大青鸟JB-TG-JBF-11SF-H，烟感127个，温感147个，手报13个，声光6个，消火栓34个，层显3个，疏散指示166个，应急灯132个，排烟风机7台，正压送风机2台，防火卷帘门2扇，湿式报警阀1台，喷淋头248个，消防电话6部。

（4）沙钢钢铁学院消防设备有消火栓系统、应急照明系统。共计消火栓27个，疏散指示57个。

（5）机电工程学院实验楼消防设备有消火栓系统、应急照明系统。共计消火栓40个，疏散指示104个。

（6）第二教学楼（AB）消防设备有消火栓系统、应急照明系统。共计消火栓32个疏散指示38个。

（7）第一宿舍楼消防设备有消火栓系统、应急照明系统。共计消火栓42个，疏散指示45个。

（8）第二宿舍楼消防设备有消火栓系统、应急照明系统。共计消火栓42个，疏散指示45个。

（9）第三宿舍楼消防设备有消火栓系统、应急照明系统。共计消火栓42个，疏散指示45个。

（10）第四宿舍楼消防设备有消火栓系统、应急照明系统。共计消火栓42个，疏散指示45个。

（11）第五宿舍楼消防设备有消火栓系统、应急照明系统。共计消火栓42个，疏散指示66个。

（12）第六宿舍楼消防设备有消火栓系统、应急照明系统。共计消火栓42个，疏散指示66个。

（13）第七宿舍楼消防设备有消火栓系统、应急照明系统。共计消火栓42个，疏散指示66个。

（14）第八宿舍楼消防设备有消火栓系统、应急照明系统。共计消火栓48个，疏散指示71个。

（15）第九宿舍楼消防设备有消火栓系统、应急照明系统。共计消火栓42个，疏散指示45个。

（16）第十宿舍楼消防设备有消火栓系统、应急照明系统。共计消火栓42个，疏散指示64个，应急灯26个。

（17）第十一宿舍楼消防设备有消火栓系统、应急照明系统。共计消火栓42个，疏散指示46个。

（18）第一食堂消防设备有消火栓系统、应急照明系统。共计消火栓48个，疏散指示64个。

（19）单身教工宿舍消防设备有消火栓系统、应急照明系统。共计消火栓30个，疏散指示32个。

（20）后勤楼消防设备有消火栓系统、应急照明系统。共计消火栓18个，疏散指示28个。

（21）第二食堂消防设备有消火栓系统、应急照明系统。共计消火栓42个，疏散指示62个，应急灯28个。

2、北校区

（1）北区浴室消防设备有应急照明系统。共计疏散指示8个，应急灯8个。

（2）北区6食堂消防设备有应急照明系统。共计疏散指示11个，应急灯4个。

（3）体育馆消防设备有应急照明系统。共计疏散指示4个，应急灯2个。

（4）雅思考试苏大专点（9号楼）消防设备有消火栓系统、应急照明系统。共计消火栓6个，疏散指示5个，应急灯5个。

（5）出国留学培训基地（5-8号楼）消防设备有应急照明系统。共计疏散指示8个，应急灯4个。

（6）1-2号宿舍楼（紫卿书院）消防设备有消火栓系统、应急照明系统。共计消火栓67个，疏散指示44个，应急灯24个，消防稳压泵4台。

（7）3号宿舍楼消防设备有应急照明系统。共计疏散指示15个，应急灯20个。

（8）4号宿舍楼消防设备有应急照明系统。共计疏散指示41个，应急灯28个。

（9）5号宿舍楼消防设备有应急照明系统。共计疏散指示5个，应急灯4个。

（10）7号宿舍楼消防设备有应急照明系统。共计疏散指示12个，应急灯9个。

（11）8号宿舍楼消防设备有应急照明系统。共计疏散指示12个，应急灯9个。

（12） 9号宿舍楼消防设备有应急照明系统。共计疏散指示12个，应急灯9个。

（13）10号宿舍楼消防设备有应急照明系统。共计疏散指示12个，应急灯9个。

（14） 工科楼消防设备有火灾报警系统、自动喷淋系统、广播系统、防排烟系统，防火分隔系统、消火栓系统、应急照明系统。共计主机1台：海湾JB-QG-GST500H，烟感843个，手报66个，声光66个，消火栓127个，层显18个，疏散指示66个，应急灯251个，消防泵2台，消防稳压泵2台，喷淋泵2台，喷淋头148个，排烟风机14台，送风机4台。

（15）丝绸实验楼消防设备有消火栓系统、应急照明系统。共计消火栓11个，疏散指示28个，应急灯34个。

（16）机物楼消防设备有火灾自动报警系统、广播系统、防火分隔系统、消火栓系统、应急照明系统。共计主机1台：北大青鸟JB-TG-JBF-11SF，烟感250个，手报11个，声光11个，消火栓30个，层显5个，疏散指示50个，消防泵2台。

（17）电子电工楼消防设备有火灾自动报警系统、广播系统、消火栓系统、应急照明系统。共计主机1台：北大青鸟JB-TG-JBF-11SF，烟感，手报12个，声光12个，消火栓35个，层显6个，疏散指示60个，消防泵2台。

3、未来校区

（1）1号综合楼及2号楼水泵房消防设备有火灾报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、广播系统、气体灭火系统、防排烟系统、防火分隔系统、消防电梯、应急照明系统共计主机2台：海湾JB-QG-GST5000H，烟感307个，手报25个，声光25个，消火栓43个，湿式报警阀2个，疏散指示242个，应急灯328个，消防泵2台，喷淋泵2台，喷淋稳压泵2台。

（2）3号楼学院楼、4号楼学院楼、5号楼行政楼、6号楼食堂、7号楼体育馆、8号学生宿舍楼、9号学生宿舍楼、10号学生宿舍楼、11号学生宿舍楼、12号楼教师公寓、地下车库消防设备有火灾报警系统、自动喷淋系统、广播系统、防排烟系统、防火分隔系统、消防电梯、消火栓系统、应急照明系统共计主机2台：上海松江JB-9108A，48条回路，设备总数3736个，疏散指示1100个，应急灯1200个，消防泵2台，喷淋泵2台，喷淋稳压泵2台。

4、天赐庄校区本部

（1）物理，电子楼消防设备有火灾报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、广播系统、气体灭火系统、防排烟系统、防火分隔系统、消防电梯、应急照明系统。共计主机2台：赋安JB-LGZ2-FS5050，烟感1228个，手报139个，声光139个，消火栓169个，层显20个，湿式报警阀2个，疏散指示242个，应急灯328个，消防泵2台，喷淋泵2台，喷淋稳压泵2台，喷淋头661个。

（2）单教公寓消防设备有火灾报警系统、消火栓系统、应急照明系统。共计主机1台：海湾JB-QB-GST200，烟感130个，消火栓24个，疏散指示29个，应急灯20个。

（3）逸夫楼消防设备有消火栓系统、应急照明系统。共计消火栓11个，疏散指示4个。

（4）子实堂消防设备有消火栓系统。共计消火栓4个。

（5）怡远楼（光电工程与科学）消防设备有消火栓系统、应急照明系统。共计消火栓15个，应急灯34个，疏散指示36个，消防泵2台，喷淋泵2台，消防稳压泵2台，喷淋稳压泵2台。

（6）纵横楼消防设备有消火栓系统、应急照明系统。共计消火栓8个，疏散指示40个，应急灯29个。

（7）博思楼消防设备有应急照明系统。共计疏散指示20个，应急灯12个。

（8）博习楼消防设备有消火栓系统、应急照明系统。共计消火栓6个，疏散指示33个，应急灯5个。

（9）博学楼消防设备有应急照明系统。共计疏散指示15个，应急灯8个。

（10）博教楼消防设备有应急照明系统。共计疏散指示12个，应急灯4个。

5、东校区

（1）能源楼消防设备有火灾报警系统、消火栓系统、广播系统、防火分隔系统、防火分隔系统、消防电梯、应急照明系统。共计主机1台：北大青鸟JB-TG-JBF-11SF，烟感183个，手报27个，声光27个，消火栓48个，层显1个，防火门7扇，疏散指示111个，应急灯37个，消防泵2台，消防稳压泵2台。

（2）财经楼消防设备有火灾报警系统、消火栓系统、广播系统、防火分隔系统、应急照明系统。共计主机1台：北大青鸟JB-TG-JBF-11SF，烟感140个，手报48个，声光10个，消火栓30个，层显3个，疏散指示39个，应急灯9个，消防泵2台。

（3）学生宿舍东19号楼、学生宿舍东20号楼消防设备有火灾报警系统、消火栓系统、防火分隔系统、应急照明系统。共计主机1台：北大青鸟JB-TG-JBF-11SF，烟感48个，消火栓72个，防火门24扇，疏散指示124个，应急灯145个，消防泵2台。

（4）体育学院消防设备有消火栓系统、应急照明系统。共计消火栓20个，疏散指示15个，应急灯10个。

（5）文思楼消防设备有消火栓系统、应急照明系统。共计消火栓16个，疏散指示27个，应急灯18个。

（6）文成楼消防设备有消火栓系统、应急照明系统。共计消火栓39个，疏散指示30个，应急灯11个。

6、独墅湖校区

（1）金螳螂学院消防设备有火灾报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、广播系统、防火分隔系统、消防电梯，应急照明系统。共计主机1台：赋安JB-LGZ2-FS5050，烟感1228个，手报139个，声光139个，消火栓169个，层显20个，湿式报警阀2个，疏散指示242个，应急灯328个，消防泵2台，喷淋泵2台，喷淋稳压泵2台，防火卷帘12台。电梯2台。

（2）恩玲消防设备有火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、广播系统、气体灭火系统、防排烟系统、防火分隔系统、消防电梯、消防通讯系统、消防水炮灭火系统、消防雨淋及水幕系统、气体灭火系统、应急照明系统。共计主机1台：赋安JB-LGZ2-FS5050，烟感1228个，手报139个，声光139个，消火栓169个，层显20个，湿式报警阀2个，疏散指示242个，应急灯328个，消防泵2台，喷淋泵2台，喷淋稳压泵2台，防火卷帘8台，电梯3台，气体灭火2台，水幕1个，水炮1台。

（3）902号楼消防设备有消火栓系统、应急照明系统。共计消火栓16个，疏散指示27个，应急灯18个。

（4）903动物中心消防设备有消火栓系统、应急照明系统。共计消火栓16个，疏散指示27个，应急灯18个。

（5）904号楼消防设备有消火栓系统、应急照明系统。共计消火栓16个，疏散指示27个，应急灯18个。

（6）906辐照中心消防设备有消火栓系统、应急照明系统。共计消火栓16个，疏散指示27个，应急灯18个。