附件1

维保设备清单

| 序号 | 用途 | 机房 | 品牌 | 载重（KG） | 额定速度 | 楼层 | 具体位置 | 使用状态 | 年检日期 | 电梯档案号 | 维保形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货梯 | 是 | 康力电梯 | 2000 | 1.6m/s | 9 | 唐仲英医学研究院大楼B楼南 | 在用 | 2024年7月 | T102799 | 全维保 |
| 2 | 货梯 | 是 | 康力电梯 | 2000 | 1.6m/s | 9 | 唐仲英医学研究院大楼B楼南侧东 | 在用 | 2024年7月 | T102800 | 全维保 |
| 3 | 货梯 | 是 | 康力电梯 | 1600 | 1.6m/s | 4 | 唐仲英医学研究院大楼B楼北侧东1 | 在用 | 2024年7月 | T102804 | 全维保 |
| 4 | 客梯 | 是 | 康力电梯 | 1350 | 1.75m/s | 9 | 唐仲英医学研究院大楼B楼北侧东4 | 在用 | 2024年7月 | T102803 | 全维保 |
| 5 | 客梯 | 是 | 康力电梯 | 1350 | 1.75m/s | 9 | 唐仲英医学研究院大楼B楼北侧东2 | 在用 | 2024年7月 | T102802 | 全维保 |
| 6 | 货梯 | 无 | 康力电梯 | 1600 | 1.6m/s | 4 | 唐仲英医学研究院大楼B楼东南角 | 在用 | 2024年7月 | T102801 | 全维保 |
| 7 | 货梯 | 是 | 康力电梯 | 2000 | 1.6m/s | 9 | 唐仲英医学研究院大楼B楼北侧东3 | 在用 | 2024年7月 | T102805 | 全维保 |
| 8 | 客梯 | 是 | 康力电梯 | 1350 | 2.0m/s | 18 | 唐仲英医学研究院大楼A楼大厅北侧（东） | 在用 | 2024年7月 | T102072 | 全维保 |
| 9 | 客梯 | 是 | 康力电梯 | 1350 | 2.0m/s | 18 | 唐仲英医学研究院大楼A楼大厅北侧（西） | 在用 | 2024年7月 | T102070 | 全维保 |
| 10 | 客梯 | 是 | 康力电梯 | 1350 | 2.0m/s | 18 | 唐仲英医学研究院大楼A楼大厅北侧（中） | 在用 | 2024年7月 | T102071 | 全维保 |
| 11 | 客梯 | 是 | 康力电梯 | 1350 | 2.0m/s | 18 | 唐仲英医学研究院大楼A楼大厅南侧（西） | 在用 | 2024年7月 | T102067 | 全维保 |
| 12 | 客梯 | 是 | 康力电梯 | 1350 | 2.0m/s | 18 | 唐仲英医学研究院大楼A楼大厅南侧（中） | 在用 | 2024年7月 | T102068 | 全维保 |
| 13 | 客梯 | 是 | 康力电梯 | 1350 | 2.0m/s | 18 | 唐仲英医学研究院大楼A楼大厅南侧（东） | 在用 | 2024年7月 | T102069 | 全维保 |
| 14 | 货梯 | 是 | 康力电梯 | 2000 | 1.75m/s | 18 | 唐仲英医学研究院大楼A楼南（东） | 在用 | 2024年7月 | T102806 | 全维保 |
| 15 | 客梯 | 是 | 康力电梯 | 800 | 1.75m/s | 18 | 唐仲英医学研究院大楼A楼南（西） | 在用 | 2024年7月 | T102073 | 全维保 |
| 16 | 客梯 | 是 | 康力电梯 | 800 | 1.75m/s | 18 | 唐仲英医学研究院大楼A楼北（东） | 在用 | 2024年7月 | T102074 | 全维保 |
| 17 | 客梯 | 是 | 康力电梯 | 1250 | 2.0m/s | 18 | 唐仲英医学研究院大楼A楼北（西） | 在用 | 2024年7月 | T102075 | 全维保 |