附件1

（二）维保设备清单

| 序号 | 校区 | 楼宇 | 用途 | 机房 | 品牌 | 载重(KG) | 楼层 | 具体位置 | 安装使用日期 | 年检日期 | 电梯档案号 | 维保形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏州大学未来校区 | 学术交流中心 | 客梯 | 无 | 康力 | 1350 | 6 | 综合楼中部南台（1号楼） | 2021/8/9 | 2024年8月 | 920808 | 全维保 |
| 2 | 苏州大学未来校区 | 学术交流中心 | 客梯 | 无 | 康力 | 1350 | 6 | 综合楼中部北台（1号楼） | 2021/8/9 | 2024年8月 | 920809 | 全维保 |
| 3 | 苏州大学未来校区 | 学术交流中心 | 客梯 | 无 | 康力 | 1050 | 6 | 综合楼东台（1号楼） | 2021/8/9 | 2024年8月 | 920807 | 全维保 |
| 4 | 苏州大学未来校区 | 未来科创中心 | 客梯 | 无 | 康力 | 1350 | 13 | 3号楼东侧南台 | 2022/09/01 | 2024年8月 | 923072 | 全维保 |
| 5 | 苏州大学未来校区 | 未来科创中心 | 客梯 | 无 | 康力 | 1350 | 13 | 3号楼东侧中台 | 2022/09/01 | 2024年8月 | 923078 | 全维保 |
| 6 | 苏州大学未来校区 | 未来科创中心 | 客梯 | 无 | 康力 | 1350 | 13 | 3号楼东侧北台 | 2022/09/01 | 2024年8月 | 923077 | 全维保 |
| 7 | 苏州大学未来校区 | 未来科创中心 | 客梯 | 无 | 康力 | 1600 | 13 | 3号楼西侧 | 2022/09/01 | 2024年8月 | 923070 | 全维保 |
| 8 | 苏州大学未来校区 | 连廊 | 客梯 | 无 | 康力 | 1350 | 2 | 3号楼东侧连廊 | 2022/09/01 | 2024年8月 | 923073 | 全维保 |
| 9 | 苏州大学未来校区 | 国际创中心 | 客梯 | 无 | 康力 | 1350 | 13 | 4号楼东侧南台 | 2022/09/01 | 2024年8月 | 923071 | 全维保 |
| 10 | 苏州大学未来校区 | 国际创中心 | 客梯 | 无 | 康力 | 1350 | 13 | 4号楼东侧中台 | 2022/09/01 | 2024年8月 | 923079 | 全维保 |
| 11 | 苏州大学未来校区 | 国际创中心 | 客梯 | 无 | 康力 | 1350 | 13 | 4号楼东侧北台 | 2022/09/01 | 2024年8月 | 923080 | 全维保 |
| 12 | 苏州大学未来校区 | 国际创中心 | 客梯 | 无 | 康力 | 1600 | 13 | 4号楼西侧 | 2022/09/01 | 2024年8月 | 923074 | 全维保 |
| 13 | 苏州大学未来校区 | 连廊 | 客梯 | 无 | 康力 | 1350 | 2 | 4号楼东侧连廊 | 2022/09/01 | 2024年8月 | 923075 | 全维保 |
| 14 | 苏州大学未来校区 | 教学中心 | 客梯 | 无 | 康力 | 1050 | 6 | 5号楼东台 | 2022/09/01 | 2024年8月 | 922518 | 全维保 |
| 15 | 苏州大学未来校区 | 教学中心 | 客梯 | 无 | 康力 | 1350 | 6 | 5号楼南台 | 2022/09/01 | 2024年8月 | 922547 | 全维保 |
| 16 | 苏州大学未来校区 | 教学中心 | 客梯 | 无 | 康力 | 1350 | 6 | 5号楼北台 | 2022/09/01 | 2024年8月 | 922540 | 全维保 |
| 17 | 苏州大学未来校区 | 食堂 | 客梯 | 无 | 康力 | 1350 | 2 | 6号楼南台 | 2022/09/01 | 2024年8月 | 922555 | 全维保 |
| 18 | 苏州大学未来校区 | 食堂 | 客梯 | 无 | 康力 | 1350 | 2 | 6号楼北台 | 2022/09/01 | 2024年8月 | 922536 | 全维保 |
| 19 | 苏州大学未来校区 | 三号公寓 | 客梯 | 无 | 康力 | 1050 | 5 | 三号公寓 | 2022/09/01 | 2024年8月 | 922561 | 全维保 |
| 20 | 苏州大学未来校区 | 二号公寓 | 客梯 | 无 | 康力 | 1050 | 5 | 二号公寓 | 2022/09/01 | 2024年8月 | 922556 | 全维保 |
| 21 | 苏州大学未来校区 | 一号公寓 | 客梯 | 无 | 康力 | 1050 | 5 | 一号公寓 | 2022/09/01 | 2024年8月 | 922531 | 全维保 |
| 22 | 苏州大学未来校区 | 四号公寓 | 客梯 | 无 | 康力 | 1050 | 6 | 四号公寓 | 2022/09/01 | 2024年8月 | 923076 | 全维保 |
| 23 | 苏州大学未来校区 | 五号公寓 | 客梯 | 无 | 康力 | 1050 | 5 | 五号公寓 | 2021/09/02 | 2024年8月 | 921090 | 全维保 |
| 24 | 苏州大学未来校区 | 五号公寓 | 客梯 | 无 | 康力 | 1050 | 5 | 五号公寓 | 2021/09/02 | 2024年8月 | 921091 | 全维保 |