苏州大学空调维保监管规定

为提高苏州大学空调服务质量，对于乙方在苏州大学空调维保服务方面出现失职、渎职行为，将根据具体情况分别处以扣服务保证金，直至终止合同。

一、有下列情形的每次扣服务履约保证金100元

1、工作人员服务态度较差，师生反应强烈的。

2、不按时提交巡检维保计划与总结的。

3、不按合同规定时间间隔进行定期巡检和保养的。

4、不按合同规定指派专人常驻学校巡视的

5、由于巡视不到位造成空调安全事故的。

6、由于保养不到位造成空调严重故障的。

7、报修后半小时内无响应的。

8、报修响应后在规定的时间内不到现场的。

9、在合同规定的时间不能解决故障的。

10、师生有效投诉1次。

11、空调维修后不到楼宇物业办公室登记反馈的。

12、更换配件不合理的，维修故障弄虚作假的。

13、突发事件处置不力造成一定后果的。

二、有下列情形的将下发整改通知书

1、对维保范围内的空调未按照合同规定的巡检保养周期进行作业。

2、由于工作人员未按规范操作或操作不当造成学校经济损失的，还须赔偿损失。

3、在半年时间内由于服务质量问题被有效投诉3次以上的。

4、配件无需更换的却被更换了或有弄虚作假的.

三、对于下列情形处以终止合同：

在一年内下发函整改通知书6次的或造成重大安全事故的学校下发通知终止合同。