四、采购货物品名、数量及主要性能参数要求











演示实验设备　　1批
（1） 购置清单
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	双缝干涉演示仪
	套
	1

	2
	光的衍射演示仪
	套
	1

	3
	激光多普勒演示仪
	套
	1

	4
	太阳能发电站演示系统
	套
	1

	5
	发波水槽
	套
	1

	6
	光的波粒二象性演示仪
	套
	1

	7
	仿真雷电演示仪
	套
	1

	8
	直线导体磁场分布演示仪
	套
	1

	9
	发电机与电动机
	套
	1

	10
	粒子加速器模拟器
	套
	1

	11
	X射线演示仪
	套
	1

	12
	热力学第二定律演示仪
	套
	1

	13
	转动惯量与质量分布演示仪
	套
	1

	14
	龙卷风演示仪
	套
	1

	15
	空气炮原理演示仪
	套
	1

	16
	扩散云雾室
	套
	1

	17
	电磁学演示仪
	套
	1

	18
	光栅光谱演示仪
	套
	1

	19
	圆孔衍射演示仪
	套
	1

	20
	布儒斯特角演示仪
	套
	1

	21
	劈尖演示仪
	套
	1

	22
	台式皂膜演示仪
	套
	1

	23
	叶片热机
	套
	1

	24
	无皮鼓
	套
	1

	25
	大气散射演示装置
	套
	1

	26
	双折射演示仪
	套
	1

	27
	黑体辐射演示仪
	套
	1

	28
	光学幻影演示仪
	套
	1

	29
	潮汐发电模拟装置
	套
	1

	30
	三相涡流旋转仪
	套
	1

	31
	纳米磁液
	套
	1

	32
	帕尔帖效应演示仪
	套
	1

	33
	互感概念演示仪
	套
	1

	34
	电介质与电容演示仪
	套
	1

	35
	风洞试验演示仪
	套
	1

	36
	真空物理现象演示仪
	套
	1

	37
	科里奥利力演示装置
	套
	1

	38
	共振耦合摆
	套
	1

	39
	阿基米德螺旋仪
	套
	1

	40
	导轨滚动演示仪
	套
	1

	41
	回转仪（车轮进动演示）
	套
	1

	42
	能量穿梭机
	套
	1

	43
	最速降线演示仪
	套
	1

	44
	热磁轮
	套
	1

	45
	压电效应与逆压电效应演示仪
	套
	1

	46
	磁力线演示仪
	套
	1

	47
	流体演示仪
	套
	1

	48
	风力发电装置
	套
	1

	49
	霍尔开关原理演示仪
	套
	1

	50
	偏振光现象演示仪
	套
	1

	51
	偏振光干涉演示仪
	套
	1

	52
	激光光纤通讯演示仪
	套
	1

	53
	一维光栅演示仪
	套
	1

	54
	分辨本领演示仪
	套
	1

	55
	光纤原理演示仪
	套
	1

	56
	等厚干涉磁致伸缩演示仪
	套
	1

	57
	角速度矢量合成演示仪
	套
	1

	58
	刚体转动综合演示仪
	套
	1

	59
	气体压强模拟器
	套
	1

	60
	热声效应演示仪
	套
	1

	61
	温差发电演示仪
	套
	1

	62
	空气热机
	套
	1

	63
	蒸汽机模型
	套
	1

	64
	伽尔顿板演示仪
	套
	1

	65
	分子运动实验演示仪
	套
	1

	66
	空气粘滞力演示仪
	套
	1

	67
	天文望远镜
	套
	1

	68
	永动机神话模型
	套
	1

	69
	壁挂式演示仪
	套
	20


（2） 技术要求
1.双缝干涉演示仪
1.1长×宽×高(米)：0.8×0.1×0.1。
1.2仪器供电电压：220V/50Hz。

1.3仪器功率：10W。
1.4导轨：铝合金发黑处理长0.8米。
1.5镜片：双缝干涉光学镜片。
1.6光源：半导体激光器10mW，波长650nm。
1.7附带仪器信息化附件。
2.光的衍射演示仪
2.1长×宽×高(米)：0.5×0.35×0.3。

2.2仪器供电电压：220V/50Hz。
2.3仪器功率：10W.
2.4导轨：铝合金发黑处理。
2.5镜片：衍射镜片一套。
2.6光源：半导体激光器10mW，波长650nm。
2.7附带仪器信息化附件。
2.8展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。
3.激光多普勒演示仪
3.1长×宽×高(米)：0.5×0.35×0.3。

3.2供电电压：220V/50Hz。
3.3仪器功率：10W。
3.4导轨：铝合金发黑处理600mm。
3.5光栅：600条一维光栅片2片。
3.6光源：半导体激光器10mW，波长650nm。
3.7附带仪器信息化附件。
3.8展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。
4.太阳能发电站演示系统
4.1长×宽×高(米)：0.8×0.6×1.3。
4.2由大功率白光光源、太阳能电池组、导轨小车、风扇、灯泡和蜂鸣器等构成实验系统。
4.3仪器供电电压：220V/50Hz。
4.4仪器功率：200W。
4.5太阳能电池板：长35 cm，宽25cm。
4.6硅电池：5W，4.2v。
4.7太阳能充电智能管理系统。
4.8光源：2只100W聚光灯泡。
4.9附带仪器信息化附件。
4.10采用专用实验控制仪采集并显示数据，显示屏控制软件应具有温度报警功能，温度可以自行设置与温校准功能，可与标准温度表标定校准。配套软件控制分析系统控制机器的运行，实现远程控制，可以实现远程制动。并实时回传数据温度和湿度。实时显示3路温度、1路电压及动态图形，多页面设计。

4.11展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。
4.12提供演示视频（以U盘形式与报价文件一起提交）
5.发波水槽
5.1长×宽×高(米)：0.3×0.25×0.6。

5.2仪器供电电压：220V/50Hz。
5.3仪器功率：20W。
5.4光源：高亮度LED频闪仪。
5.5工作电压24V。
5.6附带仪器信息化附件及5种实验样品。
6.光的波粒二象性演示仪
6.1长×宽×高(米)：0.8×0.6×1.3。
6.2仪器供电电压：220V/50Hz。
6.3仪器工作电压：5v。
6.4仪器功率：10W。
6.5  100条光栅，硅光电池接收装置。
6.6镜片：半透半反光学镜片一组。
6.7光源：半导体激光器，波长650nm。显示：指针表0～10ma。

6.8展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。
6.9附带仪器信息化附件。
7.仿真雷电演示仪
7.1长×宽×高(米)：0.8×0.6×1.4。
7.2仪器供电电压：220V/50Hz。
7.3工作电压：24v。

7.4仪器功率：60W。
7.5电源：5万伏直流高压电源。
7.6透明亚克力安全罩：10mm厚。
7.7放电距离：80mm。
7.8附带仪器信息化附件。
7.9展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。
8.直线导体磁场分布演示仪
8.1长×宽×高(米)：0.8×1.2。
8.2仪器供电电压：220V/50Hz。
8.3仪器工作电压：12v/5A。
8.4仪器功率：80W。
8.5带有短路保护功能。
8.6铜棒：直径6mm长300mm。
8.7小磁针：直径20mm120只。
8.8附带仪器信息化附件。
9.发电机与电动机
9.1长×宽×高(米)：0.5×0.35×0.2。
9.2仪器供电电压：220V/50Hz。
9.3仪器工作电压：12v。
9.4仪器功率：20W。
9.5线圈：纯铜漆包线直径0.31mm，450匝。
9.6附带仪器信息化附件。
9.7展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。
10.粒子加速器模拟器
10.1长×宽×高(米)：1×1.2。
10.2仪器供电电压：220V/50Hz。
10.3加速线圈：漆包线0.33mm，匝数：320匝。
10.4  4组线圈。
10.5轨道：304不锈钢轨道，直径800mm。
10.6钢球：直径12mm。
10.7光电门控制，带过流保护。
10.8附带仪器信息化附件。
11.X射线演示仪
11.1长×宽×高(米)： 0.3×0.3×0.5。
11.2由热阴极X射线管（由阴极、阳极、管壳、排气管、引出线、阴极棒等组成）、高压电源、防护机箱（机箱用1.5MM铁板制成，采用全密封结构）组成。
11.3仪器供电电压：220V/50Hz。
11.4仪器工作电压：24V。
11.5仪器功率：20W。
11.6工作高压≤30KV、阳极电流≤2mA。
11.7灯丝连续工作时间≥1小时。
11.8高压每次持续≤30秒、间歇工作。
11.9附带仪器信息化附件。
12.热力学第二定律演示仪
12.1长×宽×高(米)：0.8×0.6×1.2。

12.2仪器供电电压：220V/50Hz。
12.3仪器工作电压：220v。
12.4仪器功率：150W。
12.5压缩机：额定功率130W，制冷量100W。
12.6附带仪器信息化附件。

12.7展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。
13.转动惯量与质量分布演示仪
13.1长×宽×高(米)：0.5×0.35×0.2。
13.2用六位数码管显示计时次数。
13.3计时9999.99ms  精度0.01ms。
13.4计时次数可在0～30次内任意设定，可以存储、查询、计时。
13.5薄膜按键切换操作，使用方便，可靠性高，寿命长，转动台水平可调。
13.6能自动记录存储多组数据，光电门采用红外发射接收，高度上下可调。
13.7整套仪器除主机外,还包括弹簧支架、塑料圆柱、金属圆筒、塑料球与金属细长杆，光电毫秒计等部件。
13.8实验内容：熟悉扭摆的构造、使用方法以及转动惯量测试仪的使用方法；测定仪器的扭摆常数（弹簧的扭转常数）K；测定塑料圆柱、金属圆筒、塑料球与金属细长杆的转动惯量；改变滑块在金属细杆上的位置，验证转动惯量平行轴定理。
13.9附带仪器信息化附件。
14.龙卷风演示仪
14.1长×宽×高(米)：0.5×0.35×0.5。
14.2仪器供电电压：220V/50Hz。
14.3仪器功率：40W。
14.4亚克力管：直径40mm长500mm。
14.5雾化器：额定电压12V。
14.6风机：30W。
14.7附带仪器信息化附件。
15.空气炮原理演示仪
15.1长×宽×高(米)：0.3×0.8×1.2。
15.2无需电源。
15.3装置：亚克力炮筒直径400mm。
15.4附带仪器信息化附件。
16.扩散云雾室
16.1长×宽×高(米)：0.5×0.35×0.3。
16.2仪器供电电压：220V/50Hz。
16.3仪器功率：20W。
16.4工作电压：12V。
16.5附带仪器信息化附件。
16.6展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。
17.电磁学演示仪


17.1仪器供电电压：220V/50Hz。
17.2工作电压：2KV。
17.3仪器功率：30W。
17.4底座：亚克力底板。
17.5附带仪器信息化附件。
18.光栅光谱演示仪
18.1长×宽×高(米)：0.8×0.6×1.4。
18.2仪器供电电压：220V/50Hz。
18.3工作电压：2KV。
18.4仪器功率：30W。
18.5光谱管：氦、氖、氢、汞、氮、氩。
18.6独立电源控制每一组光谱管。
18.7一维光栅镜片配支架一组。
18.8附带仪器信息化附件。
18.9展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。
19.圆孔衍射演示仪
19.1长×宽×高(米)：0.8×0.1×0.1。

19.2仪器供电电压：220V/50Hz。
19.3仪器功率：10W。
19.4导轨：铝合金发黑处理长0.8米。
19.5镜片：圆孔衍射镜片一套。
19.6光源：半导体激光器10mW，波长650nm。
19.7附带仪器信息化附件。
20.布儒斯特角演示仪
20.1长×宽×高(米)：0.8×0.1×0.1。
20.2仪器供电电压：220V/50Hz。
20.3仪器功率：10W。
20.4导轨：铝合金发黑处理长0.8米。
20.5镜片：偏振镜片起偏、检偏一套。
20.6布鲁斯特角旋转装置。
20.7光源：半导体激光器10mW，波长650nm。
20.8附带仪器信息化附件。
21.劈尖演示仪
21.1长×宽×高(米)：0.8×0.1×0.1。
21.2仪器供电电压：220V/50Hz。
21.3仪器功率：10W。
21.4导轨：铝合金发黑处理长0.8米。
21.5镜片：劈尖镜片一套。
21.6光源：半导体激光器10mW，波长650nm。
21.7附带仪器信息化附件。
22.台式皂膜演示仪
22.1长×宽×高(米)：0.5×0.3×0.6。
22.2仪器供电电压：220V/50Hz。
22.3仪器功率：20W。
22.4光源：射灯一组。
22.5水槽：亚克力水槽厚10mm。
22.6模型：不锈钢几何模型6种。
22.7附带仪器信息化附件。
      22.8展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。
23.叶片热机
23.1长×宽×高(米)：0.5×0.35×0.3。
23.2仪器供电电压：220V/50Hz。
23.3仪器功率：120W.
23.4光源：射灯两组各60W。
23.5附带仪器信息化附件。
23.6展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。
24.无皮鼓
24.1长×宽×高(米)：1.2×0.6×1.3。
24.2仪器供电电压：220V/50Hz。
24.3仪器功率：50W。
24.4传感器：一体化红外对管检测距离。
24.5  80cm内可调。
24.6工作电压：12V。
24.7开关类型：NPN常开接线方式。
24.8音响：有源音响2.1声道。
24.9附带仪器信息化附件。
      24.10展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。
25.大气散射演示装置
25.1长×宽×高(米)：0.8×0.6×1.1。
25.2仪器供电电压：220V/50Hz。
25.3仪器功率：20W。
25.4亚克力机箱厚度10mm。
25.5光源：光源功率为50W卤素灯。
25.6镜片：直径60透镜一组。
25.7附带仪器信息化附件。
25.8展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。
26.双折射演示仪
26.1长×宽×高(米)：0.8×0.1×0.1。
26.2仪器供电电压：220V/50Hz。
26.3仪器工作电压220V。
26.4仪器功率：10W。
26.5光源：半导体红色激光器，5mW。
26.6镜片：双折射晶体边长10mm。
26.7偏振片一套。
26.8附带仪器信息化附件。
27.黑体辐射演示仪
27.1长×宽×高(米)：0.6×0.3×0.8
27.2仪器供电电压：220V/50Hz。
27.3仪器功率：200W。
27.4光源：200W白炽灯。
27.5辐射瓶：直径200mm黑白球。
27.6支架：304不锈钢支架一套。
27.7附带仪器信息化附件。
28.光学幻影演示仪
28.1长×宽×高(米)：0.6×0.5×0.7。
28.2仪器供电电压：220V/50Hz。
28.3仪器工作电压：24v。
28.4仪器功率：10W。
28.5镜片：半透半反光学镜片一组。
28.6直径400mm光学镀膜凹面镜，可以在设备窗口前20cm显示虚拟图像。
28.7光源：光源采用高亮度LED灯组。
28.8附带仪器信息化附件。
28.9提供演示视频（以U盘形式与报价文件一起提交）
。
29.潮汐发电模拟装置
29.1长×宽×高(米)：1.2×0.6×1.5。
29.2仪器供电电压：220V/50Hz。
29.3仪器工作电压30kv。
29.4仪器功率：120W。
29.5水槽：亚克力10mm透明，500mm×400mm×500mm。
29.6水泵：功率24W扬程1.8m流量1400L/h。
29.7附带仪器信息化附件。
29.8展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。
30.三相涡流旋转仪
30.1长×宽×高(米)：0.8×1。
30.2演示三相电动机原理，电源380V。
30.3定时自动断电。
30.4附带仪器信息化附件。
31.纳米磁液
31.1长×宽×高(米)：0.5×0.35×0.3。
31.2仪器供电电压：220V/50Hz。
31.3仪器功率：80W。
31.4线圈：0.31mm漆包线，600匝，直径30mm。
31.5附带仪器信息化附件。
31.6展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。
32.帕尔帖效应演示仪
32.1长×宽×高(米)：0.5×0.35×0.3。
32.2仪器供电电压：220V/50Hz。
32.3仪器功率：25W。
32.4半导体制冷片：元件对数127，内部阻值4.3Ω，制冷功率18W。
32.5工作电压：12v。
32.6一组温度传感器显示表。
32.7一组PT100传感器。
32.8采用专用实验控制仪采集并显示数据，显示屏控制软件应具有温度报警功能，可以自行设置温度校准功能，可与标准温度表标定校准。
32.9展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。
33.互感概念演示仪
33.1长×宽×高(米)：0.5×0.35×0.3。
33.2仪器工作电压：12v。
33.3仪器供电电压：220V/50Hz。
33.4线圈：漆包线直径0.69mm 1450匝。
33.5信号源：80W音频信号放大器。
33.6接收器：80W音频信号功放。
33.7磁芯：直径20mm镀铬棒、20mm亚克力棒。
33.8附带仪器信息化附件。
33.9展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。
34.电介质与电容演示仪
34.1长×宽×高(米)：0.5×0.35×0.3。
34.2无需电源。
34.3测量表：专业测量电容表。
34.4铝板：直径150mm厚2mm。
34.5介质板：亚克力板直径150mm厚10mm。
34.6附带仪器信息化附件。
34.7展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。
35.风洞试验演示仪
35.1长×宽×高(米)：1.2×0.6×1.2。
35.2仪器供电电压：220V/50Hz。
35.3仪器工作电压：220v。
35.4仪器功率：400W。
35.5电机功率：370W，转速：2800r/min。
35.6气压：200～280Pa，流量：3600m³/h。
35.7亚克力风洞：直径300mm。
35.8附带仪器信息化附件。
35.9展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。
36.真空物理现象演示仪
36.1长×宽×高(米)：0.8×0.6×1.2。
36.2仪器供电电压：220V/50Hz。
36.3仪器工作电压：220v。
36.4仪器功率：100W。
36.5真空泵：抽气速率14.4m3/h。
36.6极限真空：2Pa  2×10-1Pa。
36.7附带仪器信息化附件。
36.8展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。
37.科里奥利力演示装置
37.1长×宽×高(米)：0.5×0.8。
37.2仪器供电电压：220V/50Hz。
37.3仪器工作电压：220v。
37.4仪器功率：10W。
37.5电机：转速15转/分钟。
37.6附带仪器信息化附件。
38.共振耦合摆
38.1长×宽×高(米)：0.5×0.35×0.6。
38.2无需电源。
38.3支架：A3钢镀铬处理直径12mm。
38.4尼龙线悬挂钢球。
38.5钢球：直径30mm，25mm，20mm。
38.6附带仪器信息化附件。
38.7展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。
39.阿基米德螺旋仪
39.1长×宽×高(米)：0.5×0.35×0.3。
39.2模拟“阿基米德举水螺旋”的扬水机，利用螺旋把水从低处搬运到高处。
39.3无需电源。
39.4箱体：缸体的尺寸：60cm×40cm。
39.5支架：A3钢镀铬处理直径12mm。
39.6附带仪器信息化附件。
39.7展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。
40.导轨滚动演示仪
40.1长×宽×高(米)：0.6×0.5×0.3。
40.2无需电源。
40.3导轨：铝合金导轨厚5mm。
40.4试验样品：金属2件、铝一件。
40.5附带仪器信息化附件。
41.回转仪（车轮进动演示）
41.1长×宽×高(米)：0.5×0.5×0.7。
41.2车轮：直径600mm。
41.3不锈钢轴：长600mm。
41.4底盘：直径500mm钢板厚度10mm。
41.5附带仪器信息化附件。
42.能量穿梭机
42.1长×宽×高(米)：2.0×0.6×1.9。
42.2仪器供电电压：220V/50Hz。
42.3仪器工作电压：12v。
42.4仪器功率：20W。
42.5轨道：直径6mm弹簧钢制作。
42.6附带仪器信息化附件。
43.最速降线演示仪
43.1长×宽×高(米)：0.5×0.35×0.5。
43.2无需电源。
43.3亚克力装置：4mm厚蓝色亚克力。
43.4球：直径200mm2只。
43.5附带仪器信息化附件。
43.6展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。
44.热磁轮
44.1长×宽×高(米)：0.5×0.35×0.7。
44.2无需电源。
44.3酒精灯：6ml。
44.4转轮：铁丝直径120mm。
44.5附带仪器信息化附件。
44.6展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。
45.压电效应与逆压电效应演示仪
45.1长×宽×高(米)：0.5×0.35×0.1。
45.2仪器供电电压：220V/50Hz。
45.3仪器功率：60W。
45.4工作电压：12V。
45.5压电陶瓷片：铜片，直径30mm。
45.6附带仪器信息化附件。
45.7展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。
46.磁力线演示仪
46.1长×宽×高(米)：0.5×0.35×0.1。
46.2仪器供电电压：220V/50Hz。
46.3仪器功率：20W。
46.4工作电压：12V。
46.5工作电流：2A。
46.6  3种实验样品。
46.7附带仪器信息化附件。
46.8展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。
47.流体演示仪

47.1仪器供电电压：220V/50Hz。
47.2仪器功率：40W。
47.3亚克力：宽250mm长1200mm。
47.4水泵：功率40W扬程2.5m流量1400L/h。
47.5水槽：亚克力6mm厚。
47.6水泵外壳由安全可靠ABS全封包绝缘，防止漏电，调频水泵，流速PWM数字型无级可调；狭缝流道为显示屏面，水为工作流体，空气泡为示踪介质，由显示屏、水泵、掺气装置、供水箱、电光源等组成的自循环流体演示仪；无级可调掺气装置，掺气量多少及气泡大小均可调；一套7台分体壁挂式自循环装置。单台主要部件有：双向配置T4平面片光源，有机玻璃流道，彩色有机玻璃机体，显示屏，亚光黑后罩。
48.风力发电装置
48.1长×宽×高(米)：1.2×0.6×1.2。
48.2仪器供电电压：220V/50Hz。
48.3仪器功率：150W。
48.4工作电压：220V。
48.5显示：指针表显示电压。
48.6风机：风速12米/秒，转速2500转。
48.7附带仪器信息化附件。
48.8展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。
49.霍尔开关原理演示仪
49.1长×宽×高(米)：0.5×0.35×0.2。
49.2仪器供电电压：220V/50Hz。
49.3仪器功率：50W。
49.4工作电压：220V。
49.5传感器：霍尔传感器计数。
49.6电机：15W，1250转/分钟连续可调。
49.7附带仪器信息化附件。
49.8展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。
50.偏振光现象演示仪
50.1长×宽×高(米)：0.8×0.1×0.1。
50.2仪器供电电压：220V/50Hz。
50.3仪器功率：10W。
50.4导轨：铝合金发黑处理长0.8米。
50.5镜片：偏振光光学镜片。
50.6光源：半导体激光器10mW，波长650nm。
50.7附带仪器信息化附件。
51.偏振光干涉演示仪
51.1长×宽×高(米)：0.4×0.4×0.4。
51.2仪器供电电压：220V/50Hz。
51.3仪器功率：20W。
51.4光源：采用LED光源。
51.5偏振片：直径200mm，厚度3mm，上面印刷有360度刻度线。
51.6材质：木质烤漆和玻璃制作。
51.7附带仪器信息化附件。
52.激光光纤通讯演示仪
52.1长×宽×高(米)：0.5×0.35×0.2。
52.2仪器供电电压：220V/50Hz。
52.3仪器工作电压220V。
52.4仪器功率：10W。
52.5光源：半导体红色激光器，5mW。
52.6附带仪器信息化附件。
52.7展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。
53.一维光栅演示仪
53.1长×宽×高(米)：0.8×0.1×0.2。
53.2仪器供电电压：220V/50Hz。
53.3仪器功率：10W。
53.4导轨：铝合金发黑处理长0.8米。
53.5镜片：一维光栅光学镜片。
53.6光源：半导体激光器10mW，波长650nm。
53.7附带仪器信息化附件。
54.分辨本领演示仪

54.1仪器供电电压：220V/50Hz。
54.2仪器工作电压：24v。
54.3仪器功率：10W。
54.4小孔直径：0.01mm,0.02mm,0.04mm,0.08mm,0.1mm。
54.5小型望远镜一台配置三脚架。
54.6附带仪器信息化附件。
55.光纤原理演示仪
55.1长×宽×高(米)：0.8×0.05×0.4。
55.2仪器供电电压：220V/50Hz。
55.3仪器工作电压：12v。
55.4仪器功率：10W。
55.5光源：LED高亮度发光管一套。
55.6附带仪器信息化附件。
56.等厚干涉磁致伸缩演示仪
56.1长×宽×高(米)：0.5×0.35×0.2。
56.2仪器供电电压：220V/50Hz。
56.3仪器工作电压：24v。
56.4仪器功率：60W。
56.5线圈：1450匝，漆包线直径0.69mm。
56.6镜片：牛顿环直径30mm。
56.7镍棒：直径25mm长200mm。
56.8 CCD摄像头：30万像素。
56.9显示器：14寸分辨率1980×1480。
56.10附带仪器信息化附件。
56.11展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。
57.角速度矢量合成演示仪
57.1长×宽×高(米)：0.5×0.35×0.2。
57.2仪器供电电压：220V/50Hz。
57.3仪器工作电压：12v。
57.4仪器功率：15W。
57.5铝制圆盘：直径150mm。
57.6电机：转速2500转/分钟。
57.7附带仪器信息化附件。
57.8展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。
58.刚体转动综合演示仪

58.1仪器供电电压：220V/50Hz。
58.2仪器工作电压：12v。
58.3仪器功率：25W。
58.4金属烤漆机箱。
58.5传动系统为高灵敏度滑环传动系统无卡点。
58.6主螺旋桨和尾翼转速连续可调。
58.7飞机机身尺寸：0.4米。
58.8附带仪器信息化附件。
59.气体压强模拟器
59.1长×宽×高(米)：0.5×0.35×0.5。
59.2仪器供电电压：220V/50Hz。
59.3仪器工作电压12v 。
59.4仪器功率：20W。
59.5  10mm亚克力板定制框架。
59.6直径2毫米小球500只。
59.7电机转速连续可调。
59.8附带仪器信息化附件。
59.9展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。
60.热声效应演示仪
60.1长×宽×高(米)：0.5×0.35×0.5。
60.2仪器供电电压：220V/50Hz。
60.3仪器工作电压12v。
60.4仪器功率：80W。
60.5传感器：热敏电阻传感器。
60.6显示表：数码显示温度表。
60.7附带仪器信息化附件。
61.温差发电演示仪
61.1长×宽×高(米)：0.5×0.35×0.2。
61.2仪器供电电压：220V/50Hz。
61.3仪器工作电压12v 。
61.4仪器功率：25W。
61.5半导体制冷片：50mm×50mm。
61.6指针表：0～15v直流电压表。
61.7采用专用实验控制仪采集并显示数据，显示屏控制软件应具有温度报警功能，可以自行设置温度校准功能，可与标准温度表标定校准。实时显示3路温度、1路电压及动态图形，多页面设计，便于实验观察，可根据客户需求定制升级页面功能。

61.8展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。
61.9提供演示视频（以U盘形式与报价文件一起提交）。
62.空气热机
62.1长×宽×高(米)：0.5×0.35×0.2。
62.2无需电源。
62.3酒精灯：6ml。
62.4飞轮：铝合金直径60mm。
62.5气缸：特制耐高温玻璃透明气缸。
62.6活塞：低摩擦石墨活塞。
62.7附带仪器信息化附件。
62.8展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。
63.蒸汽机模型
63.1长×宽×高(米)：0.5×0.35×0.3。
      63.2气缸：特制耐高温玻璃透明气缸。
      63.3活塞：低摩擦石墨活塞。
63.4高润滑滚珠轴承。
63.5酒精灯：6ml。
63.6飞轮：铝合金直径60mm。
63.7附带仪器信息化附件。
63.8展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。
64.伽尔顿板演示仪
64.1长×宽×高(米)：0.8×0.5×1.5。
64.2无需电源。
64.3亚克力板：内层亚克力厚13mm，外层亚克力厚10mm。
64.4支架：304不锈钢支架30 mm×40mm。
64.5附带仪器信息化附件。
65.分子运动实验演示仪
65.1长×宽×高(米)：0.5×0.35×0.5。
65.2仪器供电电压：220V/50Hz。
65.3仪器工作电压12v 。
65.4仪器功率：25W。
65.5电机：0～350转连续可调。
65.6附带仪器信息化附件。
66.空气粘滞力演示仪
66.1长×宽×高(米)：0.8×0.6×1.2。
66.2仪器供电电压：220V/50Hz。
66.3仪器功率：40W。
66.4亚克力管：直径300mm。
66.5电机：40W减速电机,转速1500转。
66.6转盘：铝合金直径250mm厚2.5mm。
66.7附带仪器信息化附件。
66.8展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。
67.天文望远镜

67.1无需电源。
67.2光学系统：折射式 口径：80mm。  
67.3焦距：900mm目镜：20mm  。
67.4放大倍率：45X  目镜：4mm 。 
67.5放大倍率：225X 。
67.6附带仪器信息化附件。
68.永动机神话模型
68.1长×宽×高(米)：0.5×0.35×0.4。
68.2附带仪器信息化附件。
68.3展台采用ABS工程材料制作，制品尺寸规整，柜体为钣金一次冲压成型，无接缝无焊点，圆弧角设置，抗冲击，耐腐蚀，防静电，防霉防潮，绝缘性能良好，不会发生触电现象。台面颜色为白色，柜体颜色为蓝色。
69.挂壁式演示仪
69.1人体导电演示仪
69.1.1工作电源：220V±10% 50Hz，也可以无需外部电源供电，手摇发电控制设备运行。
69.1.2仪器功率：50W。
69.1.3主要部件：亚克力玻璃罩、不锈钢把手、蜂鸣器。
69.1.4仪器尺寸：900 mm×600 mm×100mm。

69.2手摇发电
69.2.1主要部件：线圈、摇手。
69.2.2仪器尺寸：900 mm×600 mm×100(mm。
69.3懒惰管(铝管)演示仪
69.3.1主要部件：直径20mm磁铁、500mm长铝管、开孔管、开槽管、PVC管。

69.3.2仪器尺寸：900 mm×600 mm×100mm。
69.4电磁驱动演示仪
69.4.1 110R/MIN交流电机，永磁铁。
69.4.2工作电源：220V±10% 50Hz，也可以无需外部电源供电，手摇发电控制设备运行。
69.4.3仪器功率：60W。
69.4.4主要部件：铁质折弯发黑支架、电机。
69.4.5仪器尺寸：900 mm×600 mm×100mm。

69.5涡流热效应演示仪
69.5.1工作电源：220V±10% 50Hz，也可以无需外部电源供电，手摇发电控制设备运行。
69.5.2仪器功率：200W。
69.5.3主要部件：铝质U型槽、线圈。
69.5.4仪器尺寸：900 mm×600 mm×100mm。

69.6电磁感应演示仪
69.6.1主要部件： LED、磁棒。
69.6.2仪器尺寸：900mm×600mm×100mm。
69.7通电、断电自感现象演示仪
69.7.1工作电源：220V±10% 50Hz，也可以无需外部电源供电，手摇发电控制设备运行。
69.7.2仪器功率：80W。
69.7.3主要部件：木质-烤漆底座、小氖泡、自感线圈。
69.7.4仪器尺寸：900mm×600mm×100mm。

69.8磁力转盘演示仪
69.8.1电机转速：50r/min。
69.8.2工作电源：220V±10% 50Hz。
69.8.3仪器功率：100W。
69.8.4主要部件：木质-烤漆底座、不同图案的转盘。
69.8.5仪器尺寸：900mm×600mm×100mm。
69.9磁铁的同性相吸演示仪
69.9.1锥形磁铁直径20mm。
69.9.2主要部件：木质-烤漆底座、钢质支撑杆、尼龙保护套、锥形磁铁。
69.9.3仪器尺寸：900mm×600mm×100mm。
69.10单相旋转磁场演示仪
69.10.1工作电源：220V±10% 50Hz，也可以无需外部电源供电，手摇发电控制设备运行。
69.10.2仪器功率：50W。
69.10.3主要部件：木质-烤漆底座，线圈、铜、铝测试样品、调压器。
69.10.4仪器尺寸：900mm×600mm×100mm。

69.11无刷电机
69.11.1工作电源：220V±10% 50Hz，也可以无需外部电源供电，手摇发电控制设备运行。
69.11.2仪器功率：50W。
69.11.3主要部件：木质-烤漆底座、霍尔传感器、铝盘。
69.11.4仪器尺寸：900mm×600mm×100mm。

69.12漩涡演示仪
69.12.1工作电源：220V±10% 50Hz，也可以无需外部电源供电，手摇发电控制设备运行。
69.12.2仪器功率：50W。
69.12.3主要部件：木质-烤漆底座、静音水泵、亚克力管、不锈钢支架。
69.12.4仪器尺寸：900mm×600mm×100mm。

69.13电磁炮演示仪
69.13.1工作电源：220V±10% 50Hz，也可以无需外部电源供电，手摇发电控制设备运行。
69.13.2仪器功率：120W。
69.13.3主要部件：木质-烤漆底座、控制电路、亚克力、线圈、不锈钢挡板。
69.13.4仪器尺寸：900mm×600mm×100mm。

69.14风力发电演示仪
69.14.1气泵排气量：25 L/min 。
69.14.2工作电源：220V±10% 50Hz，也可以无需外部电源供电，手摇发电控制设备运行。
69.14.3仪器功率：130W。
69.14.4主要部件：木质-烤漆底座、小型发电机、气泵。
69.14.5仪器尺寸：900mm×600mm×100mm。

69.15辉光球
69.15.1工作电压：1.5万伏。
69.15.2工作电源：220V±10% 50Hz，也可以无需外部电源供电，手摇发电控制设备运行。
69.15.3仪器功率：60W。
69.15.4主要部件：木质-烤漆底座、玻璃罩、亚克力底座。
69.15.5仪器尺寸：900mm×600mm×100mm。

69.16窥视无穷演示仪
69.16.1工作电源：220V±10% 50Hz，也可以无需外部电源供电，手摇发电控制设备运行。
69.16.2仪器功率：100W。
69.16.3主要部件：木质-烤漆底座、铁质发黑处理磨边材质、镀膜半透半反玻璃、一面镜子。
69.16.4仪器尺寸：900mm×600mm×100mm。

69.17光学转盘演示仪
69.17.1电机转速：50r/min。
69.17.2工作电源：220V±10% 50Hz，也可以无需外部电源供电，手摇发电控制设备运行。
69.17.3仪器功率：60W。
69.17.4主要部件：木质-烤漆底座、小电机、6种不同颜色的转盘图案。
69.17.5仪器尺寸：900mm×600mm×100mm。

69.18穿墙而过演示仪
69.18.1偏振膜2块，直径100mm的有机管。
69.18.2主要部件：木质-烤漆底座、偏振膜。
69.18.3仪器尺寸：900mm×600mm×100mm。
69.18.4无需外部电源供电，手摇发电控制设备运行。
69.19光压风车
69.19.1工作电源：220V±10% 50Hz，也可以无需外部电源供电，手摇发电控制设备运行。
69.19.2仪器功率：50W。
69.19.3主要部件：木质-烤漆底座、高亮度射灯、光压风车。
69.19.4仪器尺寸：900mm×600mm×100mm。
69.19.5无需外部电源供电，手摇发电控制设备运行。
69.20小型激光扫描成像演示仪
69.20.1工作电源：220V±10% 50Hz，也可以无需外部电源供电，手摇发电控制设备运行。
69.20.2仪器功率：80W。
69.20.3主要部件：木质-烤漆底座、半导体激光器、铁质机箱外壳。
69.20.4仪器尺寸：900mm×600mm×100mm。

（三）质保期不少于1年。

（四）报价要求

若采购需求未发生实质性变动（由磋商小组进行认定），本项目将不再组织二次报价，即以供应商响应文件中的报价为最终报价。




































































